二 手 发 电 机 信 息 资 料 库

编号：HH005#

| 型号 | K19-G3 | 品牌 | 重庆康明斯 | 常用功率 | 360KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用功率 | 400KW | 配置 | 配斯坦福电球 | 使用时间 | 1538小时 |
| 成色 | 8成新 | 规格尺寸 | 3400*1250*1970 | 重量 | 3500KG |
| 出厂年份 | 2003年06月 | 是否大中修 | 没有动过镙丝 | 价格 |  |
| 正面图片 | 左侧图片 |
| 右侧图片 | 铭牌图片 |