二 手 发 电 机 信 息 资 料 库

编号：HH002#

| 型号 | DH-750A-MN | 品牌 | 三菱防音机12V135 | 常用功率 | 500KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用功率 | 600KW | 配置 | 配斯坦福电球 | 使用时间 | 约500小时 |
| 成色 | 9成新 | 规格尺寸 | 5900*2800*3500 | 重量 | 10900KG |
| 出厂年份 | 2002年5月 | 是否大中修 | 无大修 | 价格 |  |
| 正面图片 | 左侧图片 |
| 右侧图片 | 铭牌图片 |